招标编号：XNYDCG2017（02）

西南医科大学临床医学院

眼科、耳鼻喉2017年教学设备采购项目

招

标

文

件

中国·四川泸州

西南医科大学国有资产处

2017年1月

# 第一章  投标邀请

西南医科大学拟对西南医科大学2017年临床耳鼻喉、眼科教学设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：XNYDCG2017（02）。

二、招标项目：2017年临床耳鼻喉、眼科教学设备采购项目。

三、招标项目简介：

本项目2个包，采购教学设备一批。最小投标单位为包。

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 内窥镜图像显示仪 | 1台 | 国产 |
|  | 01-02 | 医用内窥镜液晶显示器 | 1台 | 国产 |
|  | 01-03 | 氙灯冷光源 | 1台 | 国产 |
|  | 01-04 | 70度喉内窥镜 | 2根 | 国产 |
|  | 01-05 | 90度喉内窥镜 | 2根 | 国产 |
| 02 | 02-01 | 裂隙灯显微镜 | 2个 | 国产 |
|  | 02-02 | Hertel突眼计 | 2个 | 国产 |
|  | 02-03 | 前房角镜 | 2个 | 国产 |
|  | 02-04 | Goldmann压平眼压计 | 2个 | 国产 |
|  | 02-05 | 双目间接检镜（充电式） | 2个 | 国产 |
|  | 02-06 | 三面镜 | 2个 | 国产 |
|  | 02-07 | 90D前置镜 | 2个 | 国产 |
|  | 02-08 | 同视机 | 2台 | 国产 |
|  | 02-09 | 三棱镜 | 2盒 | 国产 |
|  | 02-10 | Maddox杆 | 2个 | 国产 |
|  | 02-11 | 全自动电脑验光仪 | 2台 | 国产 |
|  | 02-12 | 光投射视野计 | 1台 | 国产 |

四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人非投标产品制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）；

3、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件获取时间、地点：

招标文件获取方式：网上下载，“西南医科大学网页“招标信息”http://www.swmu.edu.cn//

招标文件自2017年1月13日至2017年1月19日在西南医科大学网页上“招标信息”栏公开发布。

通过传真、邮件方式报名均可。传真号码：0830-3160433，电子邮箱：375567949@qq.com。

报名时间：2017年1月13日至2017年1月19日10：00止。

联系人：罗老师  0830-3160433

供应商报名时应提供营业执照副本（年检合格）、组织机构代码副本（年检合格）、税务登记证副本、单位介绍信或法人授权书等的复印件并盖章。（并注明公司地址、电话、联系人姓名及手机号码、邮箱）必须如实认真填写各项信息；若因供应商提供的错误信息，影响了本次投标事宜，由供应商自行承担责任。（供应商欲变更报名登记的项目信息，请于以上招标文件挂网时间截止日前到我单位重新填写报名登记表）

七、投标文件递交时间：2017年1月20日9:30—10:00。

八、开标时间：2017年1月20日10:00（北京时间）。

投标文件必须在投标文件递交时间内送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：西南医科大学城北校区逸夫图书馆5楼大会议室。

十、本投标邀请在西南医科大学网页上以公告形式发布。

十一、联系方式

采 购 人：西南医科大学

地    址：四川省泸州市西南医科大学忠山校区西山堂1楼

联 系 人：罗老师

联系电话：0830-3160433

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格标的 | 本项目报价不能超过采购预算：01包14.76万元；02包24.474万元。 |
| 2 | 采购方式 | 自行采购 |
| 3 | 评标方法 | 综合评审法 |
| 4 | 投标保证金 | 金 额：人民币10000元（各包不累计）。 交款方式：投标保证金以现金形式提交。 交款地点：西南医科大学城北校区逸夫图书馆5楼大会议室。 交款时间：2017年1月20日9：30—10:00。 投标保证金应密封并在密封口处加盖投标人公章。 |
| 5 | 履约保证金 | 履约保证金金额：中标金额的10%，由中标人向招标人缴纳。 交纳时间：签订合同前3个工作日内。 收款单位：西南医科大学 开 户 行：中国建设银行泸州市分行 银行账号：51001636108050733263 |

## 二、总  则

## 1、 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

## 2、 有关定义

2.1 “招标人”系指西南医科大学。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的供应商。

## 3、 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件“投标邀请”第五条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向招标人购买了招标文件并登记备案。

## 4、 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

## 三、投标文件

5、 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人完成本项目所需的一切费用。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价。

（3）在一年之内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理或者取消其中标资格。

6、 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（7）投标人认为需要提供的文件和资料。

7、 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本、税务登记证副本复印件；

（3）投标人组织机构代码证复印件；

（4）法定代表人授权书原件；

（5）法定代表人和授权代表身份证复印件；

（6）投标产品厂家授权书原件（非制造厂家需提供）；

（7）证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

（8）售后服务相关材料。如：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

（10）商务应答表；

（11）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

8、其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

## 9、 投标文件格式

9.1 投标人应按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

9.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

## 10、 投标保证金

10.1未中标人的投标保证金，将在开标会后当场以现金形式全额退还。

10.2中标人的投标保证金在中标人与招标人签订采购合同并按规定交纳了履约保证金后5个工作日内退还（非现金形式）。退还时请出示履约保证金缴纳凭证复印件。

10.3发生下列情形之一的，招标人将不予退还投标人交纳的投标保证金：

（1）开标会过程中撤回投标；

（2）在招标人确定中标人后放弃中标资格的；

（3）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

## 11、 投标文件的印制和签署

11.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本七份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

投标人编制的投标文件正本和副本中应当包含投标函、开标一览表等内容。

11.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

11.3 投标文件正本和副本必须装订成册并编码。

11.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

## 12、 投标文件的密封和标注

12.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

12.2所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

## 13、 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

13.1用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

13.2单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

13.3单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 四、开标和中标

## 14、 中标通知书

14.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

14.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

## 五、签订及履行合同和验收

## 15、 签订合同

15.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

15.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

## 16、 招标人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 17、 履行合同

17.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

## 六、投标纪律要求

## 18、 投标人参加投标不得具有的情形：

18.1提供虚假材料谋取中标；

18.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

18.3与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

18.4向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

18.5拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

## 七、支付货款

## 19、 申请支付

19.1采购项目验收合格后，向招标人提出支付申请。由招标人通过转账方式支付给中标人。

# 第三章  投标文件格式

## 一、投 标 函

致： （招标人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法单位。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，供应招标的货物与技术服务。

四、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

五、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

六、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金

七、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

__________________（招标人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“              （     ）”（项目名称、项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：         （盖章）

日    期：

附：

1、法定代表人身份证复印件加盖公章

2、授权代表身份证复印件加盖公章

## 三、制造商家授权书

__________________（招标人名称）：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在。

（被授权公司名称）是在.

（国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在。

（制造商家名称）授权（被授权公司名称）为我方制造的品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加项目（招标编号：）第包的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖章）

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

附：授权销售产品清单

注：

1、投标人也可提供生产厂商自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：生产厂商和被授权单位的名称及登记注册地、参加投标的项目及招标编号、“授权产品的名称、规格型号”或附“授权产品清单”、授权日期，并且必须有授权单位的盖章；

2、授权书必须盖生产厂商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替；

## 四、开标一览表

招标编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号（中文） | 数量 | 投标单价 （人民币万元） | 投标总价 （人民币万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（人民币万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、如是进口设备，须在备注中标明“进口”。

## 五、分项报价明细表

招标编号/包号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项报价合计（人民币万元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

注：

1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

## 六、商务应答表

招标编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列商务相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

## 七、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

## 八、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

## 九、投标产品技术参数表

招标编号/包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

注：

供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。如与招标文件所列技术要求相关条款无偏离（包括正偏离和负偏离），则无须逐条应答。如有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，投标人不得籍未作应答而拒不接受。

若招标文件中有要求提供证明材料的技术条款应当在此表中列出并应答。

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号/包号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

# 第四章  招标项目要求

（一）项目概述

见第一章招标项目简介。

（二）商务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：

合同签订后30天。

1.2 交货地点: 招标人指定地点

2．付款方法和条件

货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%；10%作为质保金，在货物质保期满后支付（货物验收合格起算质保期）；

3．售后服务

3.1定期维护：

3.1.1质保期不少于一年，质保期内免费维修、更换配件。（详见各包参数，若各包参数没提及的，均不少于一年）

3.1.2在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在2小时内答复，并派出维修人员在1-2个工作日内到达用户现场进行维修服务。

3.1.3在保质期结束后，对设备维护、维修、需更换及升级零部件时，厂家需保证能够及时提供配件，用户享受成本价。

3.1.4技术培训

卖方应派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术提供至少5个课时的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作为止。一切费用由卖方承担。

3.1.5特殊售后要求，详见各包参数（若各包参数没提及的，均按照以上规定执行，有特殊要求以招标文件技术参数中为准）

（三）技术要求及其他

包号：01

品目号：01-01

货物名称：内窥镜图像显示仪（混合防水）

一、纯医用摄像机：

清晰度：480线(国际标准)

信噪比：50db

最低照度：1LUX（F2.8）

白平衡：AWC、MANU、ATW

视频输出：2路复合信号（BNC）; 1路S-Video；

电子快门：1/50~1/10000

特有触摸屏，操作方便

二、摄像头：具有一组松下1/2英寸行间转移CCD图像传感器及高性能的微棱镜光学系统，防水摄像头。带自动白平衡以及冻结功能。

三、硬镜光学接口：标准C型摄像接口，高清晰度，摄像达1000线，可接任何品牌的内窥镜，可化学浸泡消毒、煮沸消毒、直至134℃压力蒸汽灭菌消毒

四、台车：四层  高1.1米

包号：01

品目号：01-02

货物名称：监视器（医用内窥镜液晶显示器）：

1.屏幕尺寸：≧17.0英寸

2.底座：符合人体工程学设计，底座底盘支持360度旋转，支持显示屏平面90度旋转，前后仰角调整及显示器高端上下升降调整。

3.分辨率：1280（RGB）x1024

4.显示颜色：10.7亿色

5.像素点距：≦0.264（H）x0.264（V）mm

6.对比度：≧1000:1

7.最大亮点：≧300cd/m2

8.响应时间：≦4ms

9.视角：顶级医用液晶面板，提供上下左右170度的全视角显示

10.DICOM标准支持：显示器完全符合DICOM3.14标准

11.提供多种gamma曲线:DICOM PART14;超声模式：Gamma 2.0,2.2,2.4

12.支持亮度均衡：采用SBG屏幕整体亮度均衡控制技术，保证背光稳定

13.提供温度预警系统：配置TSDP温度感应灾害预防控制系统

14.只能噪声抑制功能：采用INST只能噪音抑制技术，自动分析判定有效信号与图像噪声，可最大限度保留图像的微小细节

15.STET瞬态增强技术：采用STET数字图像瞬态增强技术，明显提升亮度瞬态特性，使图像更加清晰锐利，毫厘毕现

16.输入信号：提供包括DVI-D、HDMI、VGA、TGBS、CVBS、S端子在内的多种信号输入接口

17.电源：外置式电源模块设计，支持DPMS节电特性

18.支持即插即用：VESA  DDC2B  VESA  DDA/CT

19.外壳：白色金属外壳，高亮度、高可靠性、抗干扰

20.工作温湿度：0℃-45℃、10-90%RH

包号：01

品目号：01-03

货物名称：氙灯冷光源：

1.额定输出功率：350W

2.额定输出电流：16A

3.输出电流范围：10－16A

4.输入电源电压：220V+20V 50赫

5.电流稳定度： 当输入变化±10%时输出电流变化<±5%

6.连续工作时间：4小时

7.冷却方式：    风冷

8.色温≥5600K

9.显色指数Ra≥85%

10.照度：≥2000000lx

包号：01

品目号：01-04、05

货物名称：喉内窥镜

1.视向角：70°\90度

2.工作长度：178mm

3.视场角：50°

4.分辨率：11.8Lp/mm

5.照  度: 12000Lx( 70°),10000 Lx(90°)

包号：02

品目号：02-01

货物名称：裂隙灯显微镜：

★1.改变倍率形式： 转鼓式三档变倍

★2.放大总倍数： 10X、16X、25X

3.光学设计类型：平行夹角式（伽利略型）

4.目镜：12.5X

5.屈光度补偿调节：-7D ~ +7D

6.瞳距调节范围：52mm~82mm

7.视场公称直径： 10X:22mm；16X:14mm；25X:8.5mm

8.照明方式：上光源照明

9.裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调

10.裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调

11.裂隙角度：水平旋转0°~180°

12.裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

13.光斑直径：φ0.2、φ1、φ3、φ5、φ10、φ14(mm)

14.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

15.照明灯泡：卤钨灯12v/50w

16.照度：≥280.000Lux

17.输入：a.c. 220V 50Hz

18.照明：照明灯4V、8V、12V

19.功率：70VA

包号：02

品目号：02-02

货物名称：Hertel突眼计：

1.眼突测量范围：0~35mm

2.眶距测量范围：80~120mm

包号：02

品目号：02-03

货物名称：前房角镜：

1.镜片角度: 62°

2.图像放大:1.5x

3.激光点尺寸: .67

4.接触面: 15mm

5.无需甲基纤维素（Kapetansky）两种设计。

包号：02

品目号：02-04

货物名称：压平眼压计：

1. 与裂隙灯的连接方式：座插式

2. 在裂隙灯显微镜下进行测量，既可作眼部检查又可测量眼压

3．测量数据准确，眼压计本身之误不超过±0.066KPa (0.5mmHg)

4. 可直接求得眼压数值，不需查表或有其它换算手续

5. 眼压数值不受眼壁硬度影响，所致眼球容积变化仅为0.56mm

6. 可校准的测量压力，保证眼压计长期工作的稳定性和测量结果的可靠性

包号：02

品目号：02-05

货物名称：双目间接检镜（充电式）:

1.瞳孔调节：52～74mm可调

2.照明亮度：连续无级可调

3.头箍调节：头围520～640mm

4.光斑：大光斑、中光斑、小光斑三种

5.滤色片：无赤、无色、钴蓝

6.照明光源：LED灯

7.显色指数：≥90%

8.电源检眼镜本体：Li+电池 DC：7.4V

9.充电器：AC110V～240V，50Hz/60Hz

10.输入功率充电器：15VA

11.线充电器：50VA

12.主体尺寸：142 mm×48 mm×128 mm（长×宽×高）

13.主体重量：230g

包号：02

品目号：02-06

货物名称： Goldmann三面镜:

1.图像放大: 0.93x

2.激光点放大: 1.08x

3.接触直径: 18mm

4.镜高：32mm

5.静态视野：1400

包号：02

品目号：02-07

货物名称：90D前置镜:

1.放大率: 0.75x

2.工作温度: 0-40°C

3.物镜直径: 19.2mm

4.重量：镜子重0.006Kg

5. 用途：VOLK裂隙灯前置镜

包号：02

品目号：02-08

货物名称：同视机:

1.光刷：光照度（1400±560）LUX、转速（100±40）转/min、工作时间（5±1）min

2.红闪：光照度（833±333）LUX、闪烁频率（50~90）次/min、工作时间（5±1）min

3.光栅：光照度（1400±560）LUX、转速（1~3）转/min、工作时间（5±1）min

4.后像：光照度（8~1800）LUX、闪烁频率（30±10）次/min、工作时间（3~5）min

5.视敏感：光照度<350LUX、闪烁频率（0~120）次/min、工作时间（5±1）min

6.视力检测：光照度<350LUX、工作时间（1±0.2）min

7.同知、融合、立体视觉：光照度<350LUX、闪动频率（0~120）次/min、工作时间（10±2）min

包号：02

品目号：02-09

货物名称：三棱镜:

由1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50,60,80 18个长方形块状棱镜组成

包号：02

品目号：02-10

货物名称： Maddox杆

验光配套使用

包号：02

品目号：02-11

货物名称：全自动电脑验光仪:

1.顶点距离：0.0，12.0，13.75

2.球面：-20.00~+20.00（当VD=12mm）（步长：0.12D）

3.柱面：0.00~±8.00D（步长：0.12D）

4.轴位：1~180°（步长：1°）

5.散光标识：-，+，±

6.瞳距：45~85mm

7.最小可测量瞳孔：2.5mm

8.数据记忆：单只眼睛3次测量数据保留

9.内置打印机：热敏打印机

10.电源：220V±10%50HZ

11.尺寸约：485（L）×280（W）×440（H）mm

12.重量约：20kg

包号：02

品目号：02-12

货物名称：光投射视野计:

★1、光源：卤素灯

★2、视标亮度控制：连续旋转渐进光学镀膜镜片改变投影点亮度

★3、固视监视：眼位视频监视、凝视监视、头位监视、凝视曲线

★4、眼固视系统：眼位偏移报警、眼位凝视跟踪

★5、光斑亮度初始化校准：通过测量投射光斑亮度自动校准

★6、布点方式：正投式

7、电脑配置：一体

8、投影面：非弧形球面

9、检查种类：明检查

10、视敏度范围：0-51dB

11、视标大小：GoldmannⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ号视标

12、光斑亮度：0-10000asb

13、刺激视标颜色：白色、蓝色、红色

14、最大检查范围：90°

15、检查距离：300mm

16、瞳孔测量：自动

17、背景光亮度：白色31.5asd、黄色315asd

18、背景光颜色：白色、黄色

19、患者反应时间：系统默认和根据患者反应自适应2种方式

20、腮托移动：自动腮托跟踪

21、检查策略：全阈值、智能动态、快速智能动态、快速插值、Strategy4、一级筛选、二级筛选、量化缺损

22、检测方法：标准视野（静态）、短波、彩色、动态

23、分析方法：GHT青光眼半视野分析、蓝黄分析、青光眼进展分析、VFI视野指数分析.单视野分析、单\多视野分析、视岛分析

24、报警系统：有

25、环境光检测：超限报警

26、蓝黄检测：有

# 第五章 评标办法

## 1、总则

1.1  评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）直接确定中标供应商；

1.5 评标过程严格保密。

## 2、评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评审法。

2.2 评委会根据价格、技术、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等综合评审，实名投票，票数最多的为中标供应商，并当场宣布中标供应商。

2.3 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。

## 3、 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

3.2保守秘密。不得泄漏供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

3.3 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标人采购管理部门或监督部门报告并加以制止。

发现招标人、及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向招标人监督部门报告。

3.4 法律、法规和规章规定的其他义务。

# 第六章  合    同

合同编号：

签订地点： 泸州

采购人（甲方）： 西南医科大学

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及西南医科大学        此处填写采购项目名称（项目编号：                 /第   包）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙方双同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 合同货物

| 货物品名 | 制造商家 及规格型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 使用部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元整，即人民币         元整；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测以及进口免税手续相关费、商检费，验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

2、货物制造质量 保修期内出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

3、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 30 日内，在合同签订生效之日起 30日内交货到甲方指定地点，随即在 30天内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在     年    月    日全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收及免表没有办好不能发货的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方安装调试完毕后10日内初步验收。初步验收合格后，进入 15天 试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后 10  日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后  25  日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 3  次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《省财政厅关于加强政府采购项目履约验收工作的通知》（川财采〔2009〕30号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、在本合同双方签订生效后，乙方通过转账向甲方交纳10%的履约保证金，货物验收合格后，乙方须向采购中心递交《西南医科大学物资设备验收报告单》（在西南医科大学采购中心网页下载，须经使用部门有关人员签字盖章）并整体验收后，甲方支付给乙方合同100%货款，10%的履约保证金转为质保金，自验收合格之日起，若乙方认真履行售后服务承诺，产品无质量问题，甲方于质保期满后7个工作日内无息付给乙方。

2、乙方须向甲方出具合法有效完整的凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、质保期为验收合格后     年，自货物验收合格之日开始计算。质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由乙方承担，质保期内免收维修人工费和差旅费。乙方在接到通知后1小时内响应，如电话不能解决问题，8小时内到场维修，  48  小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方  3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。售后服务人员姓名及联系方式，姓名：     ，联系方式：

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 五 的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 三  /天的违约金，违约金最高不高于逾期货物总价的百分之五（5%）；逾期付款超过 30 天的，乙方有权终止合同（遇甲方寒暑假除外）；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 伍 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 三  /天的违约金，违约金最高不高于逾期货物总价的百分之五（5%）；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息（由于免表未办好的原因延迟交货不能算作乙方逾期交货）。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在 30  天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之 五  的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之  五 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

## 八、廉政承诺

甲方与乙方保持正常的业务交往，不得以任何形式向乙方索要或接受乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。难以拒收的，必须按有关规定登记上交；不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用；不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

## 九、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 十、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同用A4纸打印，加页码，双方应加盖骑缝章。

3、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲乙双方各三份。

4、本合同连同附件共    页，具有同等法律效力。

甲方：西南医科大学（盖章）   		              乙方：                    （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                         法定代表人（或授权代表）：

地    址：泸州市龙马潭区香林路一段一号            地    址：

开户银行：中国建设银行泸州市分行                    开户银行：

账    号：51001636108050733263                    账    号：

电    话：0830-3163230                            电    话：

传    真：0830-3163230                            传    真：

签约日期：   年   月   日 	                      签约日期：     年   月   日

附件：配置清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |